## 工作表1
智慧城市智能楼宇实验室项目清单
学校提供 | [5 empty] | 意向企业提供
序号 | 名称 | 功能描述 | 主要参数 | 计量单位 | 数量 | 报价金额（元） |  | 是否响应学校 | 所授产品主要参数 | 品牌及型号 | 优化方案参数 | 优化方案品牌 | 优化方案比价 | 优化方案金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 小计 | [6 empty] | 差价 | 小计
1 | 楼宇智能化实训系统 | 实训系统需完整覆盖智能楼宇管理员（四级、三级、二级、一级）国家职业技能标准所要求的核心技能模块，包括综合布线系统实操、火灾自动报警及消防联动控制系统实操、网络与通信系统实操、建筑设备监控系统实操、安全防范系统实操。 | 1.实训设备需模拟真实楼宇场景，支持单人操作、小组3-4人协作及技能考核三种模式； 2.各智能系统可以满足完成以下具体技能考核实操要求： 综合布线系统：能接管综合布线系统，能接收综合布线系统技术资料，能制定制缆系统升级改造方案，能制定光缆系统升级改造方案； 火灾自动报警及消防联动控制系统：能测试火灾报警主机的功能，能设置火灾报警主机参数，能测试消防联动控制系统功能，能排查消防联动控制系统故障，能配置火灾报警主机接口，能测试火灾报警主机接口功能； 网络与通信系统：能远程管理局域网，能诊断局城网故障，能维护与更换卫星电视天线，能校正卫星电视天线位置。 建筑设备监控系统：能编写现场控制器的用户程序，能调试现场控制器的用户程序，能对建筑设备监控系统进行组态，能调试建筑设备监控系统。 安全防范系统：能设置视频存储，能设置视频服务器，能设置入侵报警主机，能调试入侵报警系统，能配置门禁系统，能管理门禁系统。 3.所有设备符合国家相关标准； 4.提供配套实训指导手册、满足智能楼宇管理员（四级、三级、二级）国家职业技能标准所要求的核心技能模块考核标准题库不低于20套，题库满足智能楼宇管理员二级考核大纲要求，每套题库涵盖考核知识点（依据国家职业技能标准智能楼宇管理员，职业编码4-07-05-03）不低于60%，每两年免费更新题库1次，总次数不少于3次。 5.整体包含设备采购、安装调试、到校内技术培训（每年一次，每次不少于3天，不少于三年），验收前完成一次技术培训及 3 年质保。 | 套 | 8
2 | 教学大屏 | 适配课堂教学、实训演示场景， 广视角满足多人观看，支持 10 点红外触控，书写批注流畅精准，手势识别便捷操作。内置插拔式 OPS 电脑，双系统切换，搭配高清摄像头、阵列麦克风及立体声扬声器，实现一站式教学互动。支持无线投屏、多接口拓展，待机功耗低，整机质保 3 年，免费安装调试，满足高频教学需求。 | 1.显示单元：不小于86 英寸 A 规 LED 液晶屏，16:9 比例，4K 超高清（3840×2160）分辨率，刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/㎡，对比度≥5000:1，可视角度 178°，采用≥3mm AG 防眩光钢化玻璃，莫氏硬度≥7 级，具备低蓝光护眼认证。 2.触控交互：红外触控技术，支持≥10 点同时触摸，定位精度 ±1mm，响应时间≤2ms，可通过手指、触控笔等书写，支持手势识别与快速批注，适配教学互动场景。 3.内置计算：搭载 OPS 插拔式电脑模块，配置采用不低于10核16线程及以上、8GB 内存、256GB SSD 硬盘，预装教学专用系统，支持 Windows/Android 双系统切换，满足课件演示、在线教学等需求。 4.音视频与接口：内置≥15W×2 立体声扬声器，搭配高清摄像头（≥800 万像素）与阵列麦克风（拾音距离≥8 米）等，支持无线投屏与蓝牙连接。 5.品质与售后：待机功耗＜0.5W，整机质保≥3 年，提供免费安装调试，支持教学软件适配与升级，满足课堂教学、实训演示等高频使用场景。 | 套 | 1
3 | 移动工作站 | 适配建筑专业的 3D 建模、BIM 设计、数据运算与技能竞赛场景，兼顾性能与稳定性 | 1. 处理器：规格不低于16核32线程及以上，主频≥3.4GHz；同等或更高性能处理器均可。 2. 内存：机身标配物理内存≥64GB ，支持内存拓展优先。 3. 硬盘：固态硬盘容量≥3TB，预留硬盘拓展位优先。 4. 独立显卡：独立,显存≥16GB。 5. 屏幕：屏幕尺寸16英寸，窄边框液晶显示屏； | 台 | 1
4 | 配套桌椅 | 桌椅适配高职教学、实训指导场景 | 教师桌：桌面≥1400×700×25mm，E1 级环保板材，耐磨防水；冷轧钢架壁厚≥1.2mm，静电喷塑防锈；带 2 个带锁抽屉 + 1 个主机托，承重≥150kg，桌腿防滑。 教师椅：网布 + 海绵靠背椅，带腰托，人体工学设计；钢制五星脚 + 静音万向轮，SGS 认证气压杆，支持升降旋转，承重≥120kg。 品质：符合国家环保标准，安装便捷，质保≥3 年。 | 套 | 1
5 | 配套桌椅 | 桌椅适配高职教学、实训指导场景学生使用 | 学生桌：桌面采用 E1 级环保板材，尺寸≥1200×600×25mm，耐磨防水、边缘圆弧封边防磕碰；冷轧钢桌架壁厚≥1.0mm，静电喷塑防锈，带储物抽屉，桌腿配防滑脚垫，承重≥100kg。 学生椅：椅面 / 靠背为环保塑料材质，人体工学设计贴合腰背，承重≥100kg。每套学生桌配备2张学生椅。 品质要求：无异味，符合国家环保标准，安装简便，质保≥2 年。 | 套 | 20
1 | 右侧"意向企业提供栏"为优化方案在学校提供基础上增加项 |  |  | * | *
2 | 右侧"意向企业提供栏"为优化方案在学校提供基础上增加项 |  |  | * | *
项目整体报价(大写)： | [5 empty] | 报价金额合计：910200元 | [7 empty] | 差额合计：
备注：1.如所投产品为环境标识、节水、节能产品的请在备注栏填写相应“环境标识/节水/节能产品”；2.若所投设备与学校要求数量不同且能实现原有功能的请在备注说明。
Note on A14: Administrator: 等于“报价金额合计+差额合计”